## 元ﾃﾞｰﾀ (hidden)
回路契約申込書別紙 （契約容量計算書）
※入力方法 |  |  |  | ：プルダウンからお選びください | [9 empty] | ：入力ください
１．ご契約情報を入力ください。
お客さま名（ご契約名義）
ご使用場所（住所）
２．回路内訳を入力ください。
■一般回路（単相100V、20A回路）
| 業種 |  | 平均負荷設備容量 | [5 empty] | 回路数 |  |  |  | 容量
[6 empty] | VA |  | × |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ①
[6 empty] | VA |  | × |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ②
[6 empty] | VA |  | × |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ③
| ■特殊回路（上記以外） |  |  |  | ※特殊回路がある場合は別途仕様書を添付ください。
| 負荷設備 |  |  | 電圧 |  |  |  |  | 入力電流 |  |  |  | 負荷容量
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ |  | VA | ･･･ | ④
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑤
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑥
| ①～⑥合計 | [10 empty] | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑦
＜容量圧縮＞ ⑦の値に係数をかけ容量を圧縮します。
最初の6キロボルトアンペアまで
|  | VA |  |  | × |  | 95 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑧
次の14キロボルトアンペアまで
|  | VA |  |  | × |  | 85 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑨
次の30キロボルトアンペアまで
|  | VA |  |  | × |  | 75 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑩
50キロボルトアンペアをこえる部分につき
|  | VA |  |  | × |  | 65 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑪
| ⑧～⑪合計 | [10 empty] | ＝ | 0 | VA | ＝ | 0 | kVA
[15 empty] | ≒ | 0 | kVA（小数点第一位四捨五入）
◎ | 新しいご契約容量 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | kVA
＜契約容量の算定方法について＞
○回路契約の契約容量は、原則として当資料（契約容量計算書）を用いて計算いたします。
○契約容量は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。
○各負荷設備の入力換算は電気供給約款別表4〔負荷設備の入力換算容量〕を準用いたします。

## 回路契約内訳
回路契約申込書別紙 （契約容量計算書）
※入力方法 |  |  |  | ：プルダウンからお選びください | [9 empty] | ：入力ください
１．ご契約情報を入力ください。
お客さま名（ご契約名義）
ご使用場所（住所）
２．回路内訳を入力ください。
■一般回路（単相100V、20A回路）
| 業種 |  | 平均負荷設備容量 | [5 empty] | 回路数 |  |  |  | 容量
[6 empty] | VA |  | × |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ①
[6 empty] | VA |  | × |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ②
[6 empty] | VA |  | × |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ③
| ■特殊回路（上記以外） |  |  |  | ※特殊回路がある場合は別途仕様書を添付ください。
| 負荷設備 |  |  | 電圧 |  |  |  |  | 入力電流 |  |  |  | 負荷容量 （小数点第一位四捨五入）
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ④
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑤
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑥
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑦
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑧
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑨
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑩
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑪
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑫
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑬
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑭
[6 empty] | Ｖ |  | × |  |  | Ａ | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑮
| ①～⑮合計 | [10 empty] | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑯
＜容量圧縮＞ ⑯の値に係数をかけ容量を圧縮します。
最初の6キロボルトアンペアまで
| 0 | VA |  |  | × |  | 95 | ％ |  |  |  | ＝ | 0 | VA | ･･･ | ⑰
次の14キロボルトアンペアまで
|  | VA |  |  | × |  | 85 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑱
次の30キロボルトアンペアまで
|  | VA |  |  | × |  | 75 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑲
50キロボルトアンペアをこえる部分につき
|  | VA |  |  | × |  | 65 | ％ |  |  |  | ＝ |  | VA | ･･･ | ⑳
| ⑰～⑳合計 | [10 empty] | ＝ | 0 | VA | ＝ | 0 | kVA
[15 empty] | ≒ | 0 | kVA（小数点第一位四捨五入）
◎ | 新しいご契約容量 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | kVA
＜契約容量の算定方法について＞
○回路契約の契約容量は、原則として当資料（契約容量計算書）を用いて計算いたします。
○契約容量は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。
○各負荷設備の入力換算は電気供給約款別表4〔負荷設備の入力換算容量〕を準用いたします。

## データ (hidden)
業種 | 平均負荷設備容量
住宅 | 770
アパート・寮 | 990
商店 | 930
事務所 | 920
旅館・飲食店 | 880
劇場・娯楽場 | 950
学校・病院 | 860
その他 | 930