## 発調申込チェックシート
発電量調整供給契約申込書提出前チェックシート
① 基本情報を記載ください
記入日 |  | yyyy/mm/dd
記入者氏名
連絡先（電話番号）
発電所名
② 以下19項目を確認の上、チェック欄に「✓」をして、発電量調整供給契約申込書とともに提出をお願いいたします
発調申込書（発電量調整供給契約申込書）の入力ミスや入力漏れがあった場合、弊社より修正を依頼いたします。
申込手続きのスムーズな進行のため入力後必ずご確認いただきますようお願いいたします。
〇 書類内の記載事項について
＃ | 書類名 | 項目名 | 確認内容 |  |  | 事業者様 チェック欄
1 | 発調申込書 | 代表者名 | 記載漏れはないですか？
2 | 発調申込書 | 日付 | 発調申込書記載日で記載しましたか？
3 | 発調申込書 | 宛先 | 「東京電力パワーグリッド株式会社」と記載しましたか？
4 | 発調申込書別紙 | 申込内容 | 申込内容をプルダウンから選択しましたか？
5 | 発調申込書別紙 | 発電量調整供給契約開始希望日 | 過去の日付になっていませんか？
6 | 発調申込書別紙 | 託送供給等約款における発電者に関する事項の 遵守について承諾いただいているか | 「発電者に承諾をいただいている」をプルダウンから選択しましたか？
7 | 発調申込書別紙 | 契約受電電力 | 以下の内容で記載しましたか？ 「受電電力」：接続検討申込書と同一数値 「受電電気方式」：交流３相３線式 「受電電圧」：6000V 「計量電圧」：6000V
8 | 発調申込書別紙 | 同時最大受電電力 | 記載漏れはないですか？
9 | 発調申込書別紙 | 自家消費電力（所内電力含む） | 記載漏れはないですか？
10 | 発調申込書別紙 | 発電設備容量（合計） | 記載漏れはないですか？
11 | 系統連系申込書 | お客さま名 | 発電事業者様の名称を記載しましたか？
12 | 系統連系申込書 | 代表者名 | 押印しましたか？
13 | 系統連系書添付資料1-1 | お客さま名 | 発電事業者様の名称を記載しましたか？
14 | 系統連系申込書添付資料1-1 (太陽光発電設備を複数設置の場合) | お客さま名 | 発電事業者様の名称を記載しましたか？
15 | 単線結線図 | ー | 添付しましたか？
16 | 敷地平面図：構内柱（1号柱）および 引込柱等が記載された付近図もしくは配置図等 | ー | 添付しましたか？
17 | 出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書 | ー | 添付しましたか？
〇 接続検討申込時との変更事項について
18 | 接続検討申込時と発電設備に変更がありますか？ |  | 有 | 無
有の場合は追加で「接続検討要否確認依頼書」を記入し、 次シートにてチェック後、ご提出ください。 無の場合は追加の提出書類はございません
|  |  | 有の場合は次シート |  | 接続検討要否確認依頼書チェックシートへ
19 | 接続検討申込時と発電契約者名に変更がありますか？ |  | 有 | 無
|  |  | 有の場合は追加で |  | 発電量調整供給契約に関する契約上の地位の移転について | をご提出ください
※ 19で「有」と回答し、「発電量調整供給に関する契約上の地位の移転について」に記入した方のみ追加で以下も「✓」ください
19 (1) | 押印しましたか？
19 (2) | 接続検討回答書のJK番号（JK○○GHZ〇〇〇〇〇〇）を記載しましたか？

## 接続検討要否確認依頼書チェックシート
接続検討要否確認依頼書提出前チェックシート
① 基本情報を記載ください
記入日 |  | yyyy/mm/dd
記入者氏名
連絡先（電話番号）
発電所名
② 以下14項目を確認の上P列に「✓」をして、接続検討要否確認依頼書とともに提出をお願いいたします
接続検討要否確認依頼書の入力ミスや入力漏れがあった場合、弊社より修正を依頼いたします。
申込手続きのスムーズな進行のため入力後必ずご確認いただきますようお願いいたします。
＃ | 様式名 | 項目名 | 確認内容 | 事業者様 チェック欄
1 | 様式1 | 日付 | 接続検討申込書の記載日を記載しましたか？
2 | 様式1 | 宛先 | 「東京電力パワーグリッド株式会社」と記載しましたか？
3 | 様式1 | 代表者氏名(住所・事業者名・申込者氏名) | 記入漏れはないですか
4 | 様式1 | (3)発電設備等設置場所 | 発電設備（受電設備）の設置場所住所を記載ください
5 | 様式1 | (4)連系先一般送配電事業者又は配電事業者 | 「東京電力パワーグリッド株式会社」と記載しましたか？
6 | 様式1 | (9)特記事項 | 接続検討時からの変更点をもれなく記載ください
7 | 様式2 | 1．希望時期 | 過去の日付になっていませんか？
8 | 様式2 | 2．(1)希望受電電圧 | 6kVで記載しましたか？
9 | 様式2 | 3．電源種別 | 該当する電源種別全て✓しましたか？
10 | 様式2 | 5．受電地点における受電電力 変更後 最大 | 接続検討時より大きい数値とならないように記載ください ※大きい数値の場合は接続検討申込からやり直しとなります
11 | 様式2 | 7．サイバーセキュリティ対策 | [対策]、[セキュリティ管理責任者]欄双方にいずれかに✓をつけましたか？
12 | 様式5の6 | 敷地平面図 | 「発電設備場所」が分かる図面を添付しましたか？
別申込の敷地平面図を添付していませんか？
13 | 様式5の7 | 発電場所周辺地図 | 敷地平面図で記載した「発電設備場所」が分かる地図を添付しましたか？
14 | 様式5の8 | 工事工程表 | 過去の日付になっていませんか？