## 系統連系申込書添付資料 １－２
PG申請用-2025/01/20 |  | 系統連系申込書添付資料 １－２
発電機 | メーカー |  |  |  | 型 式
| 製造年月日 |  |  |  | 製造番号
設備仕様 | 発電機定数
| 定格出力（kW） |  |  | 〔kW〕 | 認可/届出出力 |  | kW
| 容量（kVA） |  |  | 〔kVA〕
| 電圧（V） |  |  | 〔V〕
| 力率（％） |  |  | 〔％〕
| 周波数（Hz） |  |  | 〔Hz〕
| 慣性定数（MW・SEC/MVA） |  |  | 〔MW・SEC/MVA〕
| 直軸過度ﾘｱｸﾀﾝｽ（pu） |  |  | 〔pu〕 | 基準容量 |  | 〔MVA〕
| 直軸同期ﾘｱｸﾀﾝｽ（pu） |  |  | 〔pu〕
| 直軸開路過度時定数(SEC) |  |  | 〔SEC〕
| 個数 |  |  | 〔個〕
昇圧用変圧器
| 容量（kVA） |  |  | 〔kVA〕
| 電圧（V） |  |  | 〔V〕
| ％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（％） |  |  | 〔％〕 | 基準容量 |  | 〔MVA〕
| 台数 |  |  | 〔台〕 | 並用運転 | 選択してください
開閉設備
| 設備形態 |  | 選択してください |  | 形態
| 定格遮断容量 |  | 受電用遮断器 |  | 定格電圧 |  | 〔KV〕
[5 empty] | 定格遮断電流 |  | 〔KA〕
| 保護方式（発電機） |  | 短絡保護
地絡保護
励磁方式
| 系統安定化装置（PSS）設置 |  | 選択してください
エンジニアリング会社 |  |  |  | 連絡先
備考
※複数の発電設備がある場合は，１台ごとに作成願います。
※上記設備仕様の中で，未定事項については，当社標準機器の仕様により検討します
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
【入力項目について】
Note on H8: 決まっていなければ未記入で 構いません
Note on K8: 決まっていなければ未記入で 構いません
Note on H11: 仕様書をもとに発電機の定格出力を記載ください
Note on H12: 仕様書をもとに発電機の容量を記載ください
Note on H13: 仕様書をもとに発電機の電圧を記載ください
Note on H14: 仕様書をもとに発電機の力率を記載ください
Note on H15: 仕様書をもとに発電機の周波数を記載ください
Note on H16: 仕様書をもとに発電機の慣性定数を記載ください
Note on H17: 仕様書をもとに発電機の直軸過度リアクタンスを記載ください
Note on H18: 仕様書をもとに発電機の直軸同期リアクタンスを記載ください
Note on H19: 仕様書をもとに発電機の直軸開路過度時定数を記載ください
Note on H20: 仕様書をもとに発電機の個数を記載ください
Note on H22: 接続検討申込時に提出した単線結線図の昇圧用変圧器容量と同値を記載ください
Note on H23: 仕様書をもとに昇圧用変圧器容量の電圧を記載ください
Note on H24: 仕様書をもとに昇圧用変圧器容量のインピーダンスを記載ください
Note on H25: 仕様書をもとに昇圧用変圧器の台数を記載ください
Note on H27: 屋内または屋外で記載ください
Note on J36: ハイフンを含めた12桁もしくは13桁の数字で記載ください

## 記載例
PG申請用-2025/01/20 |  | 系統連系申込書添付資料 １－２
発電機 | メーカー |  | ●●電機株式会社 |  | 型 式 | ABCD-123EFG
| 製造年月日 |  | ●●●●年●●月●●日 |  | 製造番号 | 11AA22BB
設備仕様
| 定格出力（kW） |  | 160 | 〔kW〕 | 認可/届出出力 | 160 | kW
| 容量（kVA） |  | 200 | 〔kVA〕
| 電圧（V） |  | 400 | 〔V〕
| 力率（％） |  | 90 | 〔％〕
| 周波数（Hz） |  | 50 | 〔Hz〕
| 慣性定数（MW・SEC/MVA） |  | 0.114 | 〔MW・SEC/MVA〕
| 直軸過度ﾘｱｸﾀﾝｽ（pu） |  | 25.1 | 〔pu〕 | 基準容量 | 0.25 | 〔MVA〕
| 直軸同期ﾘｱｸﾀﾝｽ（pu） |  | 304 | 〔pu〕
| 直軸開路過度時定数(SEC) |  | 1.25 | 〔SEC〕
| 個数 |  | 1 | 〔個〕
昇圧用変圧器
| 容量（kVA） |  | 1500 | 〔kVA〕
| 電圧（V） |  | 200 | 〔V〕
| ％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（％） |  | 5 | 〔％〕 | 基準容量 | 1.5 | 〔MVA〕
| 台数 |  | 4 | 〔台〕 | 並用運転 | 無
開閉設備
| 設備形態 |  | 屋内 |  | 形態 | キュービクル
| 定格遮断容量 |  | 受電用遮断器 |  | 定格電圧 | 7.2 | 〔KV〕
[5 empty] | 定格遮断電流 | 1.5 | 〔KA〕
| 保護方式（発電機） |  | 短絡保護 | FDS源流ヒューズ（315A）を設置します
|  |  | 地絡保護 | ZCTで検知のうえ地絡保護継電器で保護します
| 励磁方式 |  | 励磁方式をご記載ください
| 系統安定化装置（PSS）設置 |  | 無
エンジニアリング会社 |  | 株式会社●●サービス |  | 連絡先 | ●●●-●●●-●●●●
備考
※複数の発電設備がある場合は，１台ごとに作成願います。
※上記設備仕様の中で，未定事項については，当社標準機器の仕様により検討します
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、
すみやかに再提出いただきますようお願いいたします。
発電機ごとに「発電機メーカー」「発電機・型式」が異なる場合はこちらの添付資料1-2を複数枚（異なる台数分）ご提出願います
「発電機・製造年月日」・「発電機・製造番号」について、 決まっていなければ未記入でお願いいたします
発電機仕様書をもとにご記載ください
Note on H8: 決まっていなければ未記入で構いません
Note on K8: 決まっていなければ未記入で構いません
Note on H11: 仕様書をもとに発電機の定格出力を記載ください
Note on H12: 仕様書をもとに発電機の容量を記載ください
Note on H13: 仕様書をもとに発電機の電圧を記載ください
Note on H14: 仕様書をもとに発電機の力率を記載ください
Note on H15: 仕様書をもとに発電機の周波数を記載ください
Note on H16: 仕様書をもとに発電機の慣性定数を記載ください
Note on H17: 仕様書をもとに発電機の直軸過度リアクタンスを記載ください
Note on H18: 仕様書をもとに発電機の直軸同期リアクタンスを記載ください
Note on H19: 仕様書をもとに発電機の直軸開路過度時定数を記載ください
Note on H20: 仕様書をもとに発電機の個数を記載ください
Note on H22: 接続検討申込時に提出した単線結線図の昇圧用変圧器容量と同値を記載ください
Note on H23: 仕様書をもとに昇圧用変圧器容量の電圧を記載ください
Note on H24: 仕様書をもとに昇圧用変圧器容量の インピーダンスを記載ください
Note on H25: 仕様書をもとに昇圧用変圧器の台数を記載ください
Note on H27: 屋内または屋外で記載ください

## プルダウンリスト (hidden)
系統連系申込書添付資料 １－２
発電機メーカー |  |  |  | 発電機・型 式
発電機・製造年月日 |  |  |  | 発電機・製造番号
設備仕様 | 〔発電機定数〕
| 定格出力（kW） |  | 〔kW〕 | （認可/届出出力 | kW）
| 容量（kVA） |  | 〔kVA〕
| 電圧（V） |  | 〔V〕
| 力率（％） |  | 〔％〕
| 周波数（Hz） |  | 〔Hz〕
| 慣性定数（MW・SEC/MVA） |  | 〔MW・SEC/MVA〕
| 直軸過度ﾘｱｸﾀﾝｽ（pu） |  | 〔pu〕 | 基準容量 | 〔MVA〕
| 直軸同期ﾘｱｸﾀﾝｽ（pu） |  | 〔pu〕
| 直軸開路過度時定数(SEC) |  | 〔SEC〕
| 個数 |  | 〔個〕
〔昇圧用変圧器〕
| 容量（kVA） |  | 〔kVA〕
| 電圧（V） |  | 〔V〕
| ％ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ（％） |  | 〔％〕 | 基準容量 | 〔MVA〕
| 台数 |  | 〔台〕 | 並用運転
〔開閉設備〕
| ・設備形態 |  |  | 形態：
| ・定格遮断容量 | 受電用遮断器： |  | 定格電圧 | 〔KV〕
|  |  | 定格遮断電流 |  | 〔KA〕
| 保護方式（発電機） | 短絡保護：
地絡保護：
励磁方式
| 系統安定化装置（PSS）設置 | 選択してください
有
無
エンジニアリング会社 |  |  | （連絡先： |  | ）
備考
※複数の発電設備がある場合は，１台ごとに作成願います。
※上記設備仕様の中で，未定事項については，当社標準機器の仕様により検討します
※本添付資料にもとづき契約締結させていただくこととなりますので、記載内容等に変更があった場合には、すみやかに再提出いただきますよう
お願いいたします。
太陽光発電の場合、記載不要
何を記載する？
Note on H6: 決まっていなければ未記入でお願いいたします
Note on K6: 決まっていなければ未記入でお願いいたします
Note on H9: 仕様書をもとに発電機の定格出力を記載ください
Note on H10: 仕様書をもとに発電機の容量を記載ください
Note on H11: 仕様書をもとに発電機の電圧を記載ください
Note on H12: 仕様書をもとに発電機の力率を記載ください
Note on H13: 仕様書をもとに発電機の周波数を記載ください
Note on H14: 仕様書をもとに発電機の慣性定数を記載ください
Note on H15: 仕様書をもとに発電機の直軸過度リアクタンスを記載ください
Note on H16: 仕様書をもとに発電機の直軸同期リアクタンスを記載ください
Note on H17: 仕様書をもとに発電機の直軸開路過度時定数を記載ください
Note on H18: 仕様書をもとに発電機の個数を記載ください
Note on H20: 接続検討申込時に提出した単線結線図の昇圧用変圧器容量と同値を記載ください
Note on H21: 仕様書をもとに昇圧用変圧器容量の電圧を記載ください
Note on H22: 仕様書をもとに昇圧用変圧器容量のインピーダンスを記載ください
Note on H23: 仕様書をもとに昇圧用変圧器の台数を記載ください
Note on H25: 屋内または屋外で記載ください