## 群馬 送電線 2020
予想潮流－66kV系統 群馬県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2020（第一年度） |  |  |  | 夏期高需要期
送電線
送電線 No |  |  | 電圧 （kV） | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流（MW） | 備考
群馬 | 66kV | 27 | 66 | 泉沢線 | 野中 | → | 泉沢線 | 24
群馬 | 66kV | 31 | 66 | 片品川線（金井側） | 南渋川 | → | 上久屋 | 12
群馬 | 66kV | 33 | 66 | 上久屋小松線 | 小松 | → | 上久屋 | 4
群馬 | 66kV | 45 | 66 | 碓氷線（群馬側） | 群馬 | → | 碓氷線（分岐） | 127
群馬 | 66kV | 47 | 66 | 榛名線 | 碓氷線（分岐） | → | 松谷 | -37
群馬 | 66kV | 67 | 66 | 北橘線 | 金井 | → | 南渋川 | 86
群馬 | 66kV | 他1 | 66 | 他送電線 | 小松 | → | 他送電線 | -13
群馬 | 66kV | 他2 | 66 | 他送電線 | 金井 | → | 他送電線 | -1

## 群馬 変電所 2020
予想潮流－66kV系統 群馬県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり， 実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
潮流方向は高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2020（第一年度） |  |  |  | 夏期高需要期
変圧器
変電所 No |  |  | 電圧（kV） |  | 変電所名 | 潮流（MW） | 備考
|  |  | 一次 | 二次
群馬 | 154kV | 3 | 154 | 66 | 小松 | -9
群馬 | 154kV | 4 | 154 | 66 | 金井 | 85
群馬 | 66kV | 配4 | 66 | 6 | 久屋原 | -10
群馬 | 66kV | 配7 | 66 | 6 | 薄根 | 16
群馬 | 66kV | 配10 | 66 | 6 | 岩室 | -10
群馬 | 66kV | 配11 | 66 | 6 | 森下 | 9
群馬 | 66kV | 配12 | 66 | 6 | 沼田 | 19
群馬 | 66kV | 配29 | 66 | 6 | 千貫沼 | 28
群馬 | 66kV | 配32 | 66 | 6 | 赤城 | 3
群馬 | 66kV | 配33 | 66 | 6 | 子持 | 26
群馬 | 66kV | 配35 | 66 | 6 | 南渋川 | 48
群馬 | 66kV | 配40 | 66 | 6 | 保渡田 | 19
群馬 | 66kV | 配41 | 66 | 6 | 上里見 | 13
群馬 | 66kV | 配42 | 66 | 6 | 倉渕 | 8
群馬 | 66kV | 配57 | 66 | 6 | 井野川 | 35
群馬 | 66kV | 配60 | 66 | 6 | 問屋町 | 23
群馬 | 66kV | 配61 | 66 | 6 | 北高崎 | 13
群馬 | 66kV | 配65 | 66 | 6 | 剣崎 | 34

## 群馬 送電線 2024
予想潮流－66kV系統 群馬県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり，実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2024（第五年度） |  |  |  | 夏期高需要期
送電線
送電線 No |  |  | 電圧 （kV） | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流（MW） | 備考
群馬 | 66kV | 27 | 66 | 泉沢線 | 野中 | → | 泉沢線 | 18
群馬 | 66kV | 31 | 66 | 片品川線 | 南渋川 | → | 上久屋 | 11
群馬 | 66kV | 33 | 66 | 上久屋小松線 | 上久屋 | → | 小松 | -4
群馬 | 66kV | 45 | 66 | 碓氷線（群馬側） | 群馬 | → | 碓氷線（分岐） | 106 | 127
群馬 | 66kV | 47 | 66 | 榛名線 | 碓氷線（分岐） | → | 松谷 | -46 | -37
群馬 | 66kV | 67 | 66 | 北橘線 | 金井 | → | 南渋川 | 80
群馬 | 66kV | 他1 | 66 | 他送電線 | 小松 | → | 他送電線 | -14
群馬 | 66kV | 他2 | 66 | 他送電線 | 金井 | → | 他送電線 | -11

## 群馬 変電所 2024
予想潮流－66kV系統 群馬県
【留意事項】
潮流値は，対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり， 実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流が「－」の箇所は，第三者情報保護の観点からマスキングしています。
潮流方向は高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
想定年度 |  |  |  | 想定断面
2024（第五年度） |  |  |  | 夏期高需要期
変圧器
変電所 No |  |  | 電圧（kV） |  | 変電所名 | 潮流（MW） | 備考
|  |  | 一次 | 二次
群馬 | 154kV | 3 | 154 | 66 | 小松 | -18
群馬 | 154kV | 4 | 154 | 66 | 金井 | 69
群馬 | 66kV | 配4 | 66 | 6 | 久屋原 | -10
群馬 | 66kV | 配7 | 66 | 6 | 薄根 | 9
群馬 | 66kV | 配10 | 66 | 6 | 岩室 | -10.3
群馬 | 66kV | 配11 | 66 | 6 | 森下 | 9
群馬 | 66kV | 配12 | 66 | 6 | 沼田 | 18
群馬 | 66kV | 配29 | 66 | 6 | 千貫沼 | 22
群馬 | 66kV | 配32 | 66 | 6 | 赤城 | 2
群馬 | 66kV | 配33 | 66 | 6 | 子持 | 25
群馬 | 66kV | 配35 | 66 | 6 | 南渋川 | 44
群馬 | 66kV | 配40 | 66 | 6 | 保渡田 | 17
群馬 | 66kV | 配41 | 66 | 6 | 上里見 | 10
群馬 | 66kV | 配42 | 66 | 6 | 倉渕 | 7
群馬 | 66kV | 配57 | 66 | 6 | 井野川 | 32
群馬 | 66kV | 配60 | 66 | 6 | 問屋町 | 21
群馬 | 66kV | 配61 | 66 | 6 | 北高崎 | 12
群馬 | 66kV | 配65 | 66 | 6 | 剣崎 | 32
群馬 | 66kV | 配100 | 66 | 6 | 高浜 | 3