## 表紙
| PG申請用－2026/08/31 | [10 empty] | 年 | 月 | 日
出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく，出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して，仕様の確認等を依頼します。
住所
会社名
氏名
記
1. 発電所の名称
| （設備ID) | （ | [6 empty] | )
2. 発電場所
| 3. 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日※1 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量 | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  |  | kW |  | kW |  | kW |  |  | kW |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量) | ( |  | )kW |  |  | ( | )kW | ( |  | )kW | ( |  | )kW
| 5. 出力制御方法※2 | 更新スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線または専用線有） （原則，こちらを選択。66kV以上，および ノンファーム型接続の場合は，必ずこちらを選択。） | FALSE | [5 empty] | 固定スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無） | FALSE
| 6. 出力制御に関する連絡先 | 電話番号（必須） | [5 empty] | - |  |  |  | -
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ①（必須）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ②（任意）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ③（任意）
| 7. 発電所ＩＤ送付先 | 会社名
氏 名
|  | 電話番号 |  |  |  | - |  |  |  | -
E-mail
※今回取得した個人情報は，発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。
※1 出力制御機能付PCS等設置（切替）完了予定日には出力制御機器の通信テストの実施も含みます。系統連系開始日までに、出力制御装置が設置され、電力サーバーとの通信によりオンライン制御が可能となり、出力制御スケジュールを取得できる状態にしていただく必要があります。系統連系開始日以降に出力制御スケジュールを取得できていない場合、契約を解約させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※2 更新スケジュールの場合は、出力制御装置が出力制御スケジュールを取得できる状態にする必要があります。
【東京電力パワーグリッド記入欄】
申込番号
【入力項目について】
Note on P1: 本書類の記載日をご記載ください 2024以上の整数でご記載ください
Note on S1: 本書類の記載日をご記載ください 1～12の整数でご記載ください
Note on U1: 本書類の記載日をご記載ください 1～31の整数でご記載ください
Note on H9: 発電者さまの住所・氏名をご記載ください 発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記載ください
Note on H10: 発電者さまの住所・氏名をご記載ください 発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記載ください
Note on K10: 会社名をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名
Note on H11: 発電者さまの住所・氏名をご記載ください 発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記載ください
Note on K11: 氏名をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名
Note on B15: 発電所名をご記載ください
Note on F15: 発電所の名称をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 ： 発電所者の名称 もしくは、 ・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名 ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： 発電所名
Note on B16: 設備IDがある場合は，経済産業省が発行する「設備認定通知書」に記載されている設備IDをご記載ください
Note on B17: 発電場所の住所をご記載ください
Note on F17: 発電場所住所をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 ： 発電場所住所 ＜FITの場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： 発電場所
Note on F18: 2024以上の整数でご記載ください
Note on I18: 1～12の整数でご記載ください
Note on L18: 1～31の整数でご記載ください
Note on B19: 該当する欄に記載ください ＜発調申込の場合＞ 無制限・無補償（10kw未満は対象外） ＜FIT申込の場合＞ 旧ルール／新ルール／無制限・無補償（10kw未満は対象外） ＜発調申込・FIT申込に関わらず発電設備容量が10kw未満の場合＞ 対象外 ▼詳しくはこちら https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/notice/20210910.html
Note on O19: 以下の書類箇所と同一内容を記載ください ＜発調申込の場合＞ ・系統連系申込書 添付資料1-1 ： PCSとパネルの総容量の小さいほう ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： PCSとパネルの総容量の小さいほう もしくは、 ・接続検討回答書 ： （3ページ）最大受電電力
Note on G20: 0より大きい数値でご記載ください
Note on J20: 0より大きい数値でご記載ください
Note on M20: 0より大きい数値でご記載ください
Note on P20: 0より大きい数値でご記載ください
Note on B21: 4. ﾙｰﾙ毎の発電設備容量のうち、「ノンファーム型接続」に該当する発電設備容量をご記載ください
Note on G21: 0より大きい数値でご記載ください
Note on M21: 0より大きい数値でご記載ください
Note on P21: 0より大きい数値でご記載ください
Note on B22: 右側該当箇所にチェックをしてください 高圧は，原則として更新スケジュール（インターネット回線）を選択してください 固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境等が構築できない場合のみ選択可能です なお,「ノンファーム型接続」では選択できません また，特別高圧（66kV以上）は更新スケジュール（専用線）となります
Note on B23: 電話番号とメールアドレスは，出力制御（システム含む）に関するご案内・お知らせをさせていただく場合がございますので，それぞれ必ずご記載ください
Note on K23: 0から始まる2～5桁の整数でご記載ください
Note on O23: 2～4桁の整数でご記載ください
Note on S23: 4桁の整数でご記載ください
Note on K24: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください
Note on K25: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください
Note on K26: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください
Note on B27: 発電所IDの送付先をご記載ください 記載された送付先のみに発電所IDを通知いたします ※送付先は1つのみご記載ください
Note on H29: 0から始まる2～5桁の整数でご記載ください
Note on L29: 2～4桁の整数でご記載ください
Note on Q29: 4桁の整数で ご記載ください
Note on H30: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください

## 禁止文字リスト (hidden)
禁止文字リスト（メールアドレス用）
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｑ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｖ
Ｗ
Ｘ
Ｙ
Ｚ
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ
ｋ
ｌ
ｍ
ｎ
ｏ
ｐ
ｑ
ｒ
ｓ
ｔ
ｕ
ｖ
ｗ
ｘ
ｙ
ｚ
＠
,
，
．
、
ぁ
あ
ぃ
い
ぅ
う
ぇ
え
ぉ
お
か
が
き
ぎ
く
ぐ
け
げ
こ
ご
さ
ざ
し
じ
す
ず
せ
ぜ
そ
ぞ
た
だ
ち
ぢ
っ
つ
づ
て
で
と
ど
な
に
ぬ
ね
の
は
ば
ぱ
ひ
び
ぴ
ふ
ぶ
ぷ
へ
べ
ぺ
ほ
ぼ
ぽ
ま
み
む
め
も
ゃ
や
ゅ
ゆ
ょ
よ
ら
り
る
れ
ろ
ゎ
わ
ゐ
ゑ
を
ん
ゔ
ゕ
ゖ
ァ
ア
ィ
イ
ゥ
ウ
ェ
エ
ォ
オ
カ
ガ
キ
ギ
ク
グ
ケ
ゲ
コ
ゴ
サ
ザ
シ
ジ
ス
ズ
セ
ゼ
ソ
ゾ
タ
ダ
チ
ヂ
ッ
ツ
ヅ
テ
デ
ト
ド
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
ハ
バ
パ
ヒ
ビ
ピ
フ
ブ
プ
ヘ
ベ
ペ
ホ
ボ
ポ
マ
ミ
ム
メ
モ
ャ
ヤ
ュ
ユ
ョ
ヨ
ラ
リ
ル
レ
ロ
ヮ
ワ
ヰ
ヱ
ヲ
ン
ヴ
ヵ
ヶ
ヷ
ヸ
ヹ
ヺ
。
「
」
『
』
・
ー
?
※
☆
★
〇
〒
→
←
↑
↓
【
】
（
）
［
］
＜
＞
＆
％
＃
＊
＋
＝
｜
￣

## 諸元一覧
| PG申請用－2026/08/31 | [17 empty] | 別 紙
記入後に緑になった個所の、PCSの型式・出力制御装置の型式は商品名またはシリーズ名等になっていません。
|  |  | PCSの型式が省略なくすべて記入されています。 | [5 empty] | ＊型式が不明な場合メーカーさまへお問い合わせください | [9 empty] | 年 | 月 | 日
出力制御装置の型式が省略なくすべて記入されています。
[7 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称
[13 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 0 | 発行済 | 0
| PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）
[7 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
|  | ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[12 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ※1 |  | 出力制御の適用ルールを記載（無制限・無補償，新ルール, 旧ルール，対象外のいずれかを選択）してください。 ・無制限・無補償：需給制御対象かつ接続申込日が2021年4月1日以降 ・新ルール：需給制御対象かつ接続申込日が2015年1月26日～2021年3月31日 ・旧ルール：接続申込日が2015年1月25日以前 ・対象外：需給制御対象外
| ※2 |  | 太陽光や風力でPCSを設置する場合は，容量を記載ください。PCSを設置しない場合は，記載不要です。
| ※3 |  | 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。 （連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。） 出力制御機能付PCS等の出力変化時間は１０分で設定してください。
【東京電力パワーグリッド記入欄】
申込番号または整理番号
Note on B8: PCS等系列の台数を記載ください 以下の書類箇所と一致するようにご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・系統連系申込書 添付資料1-1 : PCSの総台数 ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： インバータの総台数
Note on E8: 出力制御の適用ルールを選択してください。 ・対象外：需給制御対象外 ・旧ルール：接続申込日が2015年1月25日以前 ・新ルール：需給制御対象かつ接続申込日が2015年1月26日～2021年3月31日 ・無制限・無補償：需給制御対象かつ接続申込日が2021年4月1日以降
Note on F8: 以下書類を確認し、選択ください ・接続検討回答書 「ノンファーム」の場合 ： 「対象」になっているか確認ください 「ファーム」の場合 ： 確認不要
Note on G8: 契約容量を以下になるようにご記載ください ・契約容量＝「ＰＣＳの台数」×「パネル容量かＰＣＳ容量の小さい方」 縦軸合計値が、以下の書類箇所と一致しているか確認ください ・表紙 ： 契約容量[kW]の合計
Note on J8: 太陽光や風力でPCSを設置する場合は，容量をご記載ください PCSを設置しない場合は，ご記載不要です
Note on L8: ID必要数をご記載ください
Note on N8: 「一体型（内蔵型）」または「非一体型」を確認の上、ご記載ください
Note on T8: 「一体型（内蔵型）」または「非一体型」を確認の上、ご記載ください 出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください （連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります） また,出力制御機能付PCS等の出力変化時間は１０分で設定してください
Note on I9: 変更後の容量をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・系統連系申込書 添付資料1-1 : パネルの定格出力（容量） ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： １．発電設備
Note on K9: 変更後の容量をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・系統連系申込書 添付資料1-1 : PCSの定格出力（容量） ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： ２．インバータ
Note on U10: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U12: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U14: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U16: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U18: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U20: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U22: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
Note on U24: 半角26桁の整数で記載ください （例）発行済発電所ID：03101220000000000000000000
【入力項目について】
すべての記入が終わりましたら上記,
内容確認 □ にチェックをお願いします。

## 諸元一覧に関する連絡先
PG申請用－2026/08/31
諸元一覧に関する技術的連絡先
PCSと出力制御に関する技術的な協議を行う際に、ご連絡を差し上げることがあります。その際のご連絡先を記載ください。
会社名
担当者氏名
電話番号 | - | -
E-mail
【入力項目について】
Note on E10: 0から始まる2～5桁の整数でご記載ください
Note on H10: 2～4桁の整数でご記載ください
Note on K10: 4桁の整数で ご記載ください
Note on E11: ＠を含めた正しいメール アドレスでご記載ください

## 表紙 (記載例)
| PG申請用－2026/08/31 | [9 empty] | 2024 |  | 年 | ● | 月 | ● | 日
出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
貴社の電力系統（「ノンファーム型接続」系統も含む）に接続するにあたって締結した契約に基づく，出力制御機能付PCS等の設置（切替）に関して，仕様の確認等を依頼します。
|  |  |  | 住所 |  | ●●県●●市●●１－１－１
|  |  |  | 会社名 |  | ●●●●株式会社
|  |  |  | 氏名 |  | 東電 太郎
記
| 1. 発電所の名称 | ●●●発電所
| （設備ID) | （ | ●●●●●●●●● | [6 empty] | )
| 2. 発電場所 | 東京都●●区●●１－２－３
| 3. 出力制御機能付PCS等 設置（切替）完了予定日※1 | 2024 |  | 年 | ● | 月 | ● |  | 日
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量 | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  |  | kW |  | kW |  |  | kW |  | 1000 | kW |  | 1000 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量) | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( | 500 | )kW | ( | 500 |  |  | )kW
| 5. 出力制御方法※2 | 更新スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線または専用線有） （原則，こちらを選択。66kV以上，および ノンファーム型接続の場合は，必ずこちらを選択。） | TRUE | [6 empty] | 固定スケジュール （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無） | FALSE
| 6. 出力制御に関する連絡先 | 電話番号（必須） |  |  |  | ●●● |  |  | - | ●●●● |  |  | - | ●●●●
|  | ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ①（必須） |  |  |  | ●●●@●●●●●●●●
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ②（任意）
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ③（任意）
| 7. 発電所ＩＤ送付先 | 会社名 |  | ●●●●株式会社
|  | 氏 名 |  | 東電 太郎
|  | 電話番号 |  | ●●● |  | - | ●●●● |  |  |  | - | ●●●●
|  | E-mail |  | ●●●@●●●●●●●●
※今回取得した個人情報は，発電設備等の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。
※1 出力制御機能付PCS等設置（切替）完了予定日には出力制御機器の通信テストの実施も含みます。系統連系開始日までに、出力制御装置が設置され、電力サーバーとの通信によりオンライン制御が可能となり、出力制御スケジュールを取得できる状態にしていただく必要があります。系統連系開始日以降に出力制御スケジュールを取得できていない場合、契約を解約させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※2 更新スケジュールの場合は、出力制御装置が出力制御スケジュールを取得できる状態にする必要があります。
【東京電力パワーグリッド記入欄】
申込番号
【ご記入にあたっての留意事項】
東京電力パワーグリッド株式会社
ノンファーム制御の対象およびFIT制度に基づく出力制御の対象となる全ての発電設備について、契約申込みの際に本紙の提出が必要になります。
新設のみの記載例
・ルールが「無制限・無補償」で系統が「ノンファーム型接続」に該当しない契約容量15.5kW
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  |  | kW |  | kW |  |  | kW |  | 15.5 | kW |  | 15.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( |  | )kW | ( |  |  |  | )kW
・ルールが「無制限・無補償」で系統が「ノンファーム型接続」に該当する契約容量15.5kW
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  |  | kW |  | kW |  |  | kW |  | 15.5 | kW |  | 15.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( | 15.5 | )kW | ( | 15.5 |  |  | )kW
・ルールが「対象外」で系統が「ノンファーム型接続」に該当する契約容量20.123kW
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  | 20.123 | kW |  | kW |  |  | kW |  |  | kW |  | 20.123 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ | ( | 20.123 | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( |  | )kW | ( | 20.123 |  |  | )kW
既設設備を増設する場合の記載例
・ルールが増設:「無制限・無補償」，既設:「対象外」で系統が「ノンファーム型接続」に
該当しない増設後容量20.5kWの場合（既設15.5kW）
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  | 15.5 | kW |  | kW |  |  | kW |  | 5 | kW |  | 20.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ | ( |  | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( |  | )kW | ( |  |  |  | )kW
・ルールが増設:「無制限・無補償」，既設:「対象外」で系統が「ノンファーム型接続」に
該当する増設後容量20.5kWの場合（既設15.5kW）
| 4. ﾙｰﾙ毎の契約容量※２ | 対象外 |  |  | 旧ルール |  | 新ルール |  |  | 無制限・ 無補償 |  |  | 計
|  |  | 15.5 | kW |  | kW |  |  | kW |  | 5 | kW |  | 20.5 |  |  | kW
| (ノンファーム対象契約容量)※３ | ( | 15.5 | )kW |  |  | ( |  | )kW | ( | 5 | )kW | ( | 20.5 |  |  | )kW
以 上
【他書類との同一記載箇所】
系統連系申込書 ： （右上）お客さま名
【他書類との同一記載箇所】
＜発調申込の場合＞
・発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 ： 発電所者の名称
もしくは、
・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名
＜FIT申込の場合＞
電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： 発電所名
【他書類との同一記載箇所】
＜発調申込の場合＞
発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 ： 発電場所住所
＜FIT申込の場合＞
電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： 発電場所
いずれかをチェック選択ください
【出力制御スケジュールについて】
〔更新スケジュール〕
・ 当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境等を経由して
最新のスケジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行えるようにする運用のことをいいます ここで使用するインターネット環境は，お客さまのご負担でご準備いただきます なお、特別高圧（66kV以上）で使用する専用線については，当社にて構築いたしますが，必要により工事費負担金をいただきます
〔固定スケジュール〕
・ 当社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録していただき，運用していただくことをいいます
・ 最新の気象予報等を踏まえた出力制御スケジュールを反映できないため，更新スケジュールでの運用に比べ売電量が大幅に
減少する可能性があります
・ 固定スケジュールで運用される場合は，事業者さまの責任においてメーカーさまや工事店さま等による定期的な
スケジュール取込作業（有料）が必要となります。
該当する欄にご記載ください
＜発調申込の場合＞
・無制限無保証（10kw未満は対象外）
＜FIT申込の場合＞
・旧ルール／新ルール／無制限無保証（10kw未満は対象外）
＜発調申込・FIT申込に関わらず契約容量が10kw未満の場合＞
・対象外
▼詳しくはこちら
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/notice/20210910.html
【ノンファーム型接続】
ノンファーム型接続の対象であればご記載ください （参考）当社ＨＰ
https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/system/
例
Note on U1: 本書類の記載日をご記載ください 2024以上の整数でご記載ください
Note on X1: 本書類の記載日をご記載ください 1～12の整数でご記載ください
Note on Z1: 本書類の記載日をご記載ください 1～31の整数でご記載ください
Note on M9: 発電者さまの住所・氏名をご記載ください 発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記載ください
Note on M10: 発電者さまの住所・氏名をご記載ください 発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記載ください
Note on P10: 会社名をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名
Note on M11: 発電者さまの住所・氏名をご記載ください 発電者が法人の場合は会社名と代表者氏名をご記載ください
Note on P11: 氏名をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名
Note on G15: 発電所名をご記載ください
Note on K15: 発電所の名称をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 ： 発電所者の名称 もしくは、 ・系統連系申込書 ： （右上）お客さま名 ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： 発電所名
Note on G16: 設備IDがある場合は，経済産業省が発行する「設備認定通知書」に記載されている設備IDをご記載ください
Note on G17: 発電場所の住所をご記載ください
Note on K17: 発電場所住所をご記載ください 以下の書類箇所と同一内容をご記載ください ＜発調申込の場合＞ ・発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 ： 発電場所住所 ＜FITの場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： 発電場所
Note on K18: 2024以上の整数でご記載ください
Note on N18: 1～12の整数でご記載ください
Note on Q18: 1～31の整数でご記載ください
Note on G19: 該当する欄に記載ください ＜発調申込の場合＞ 無制限・無補償（10kw未満は対象外） ＜FIT申込の場合＞ 旧ルール／新ルール／無制限・無補償（10kw未満は対象外） ＜発調申込・FIT申込に関わらず契約設備容量が10kw未満の場合＞ 対象外 ▼詳しくはこちら https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/notice/20210910.html
Note on T19: 以下の書類箇所と同一内容を記載ください ＜発調申込の場合＞ ・系統連系申込書 添付資料1-1 ： PCSとパネルの総容量の小さいほう ＜FIT申込の場合＞ ・電力受給契約申込書兼系統連系申込書 ： PCSとパネルの総容量の小さいほう もしくは、 ・接続検討回答書 ： （3ページ）最大受電電力
Note on L20: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on O20: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on R20: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on U20: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on G21: 4. ﾙｰﾙ毎の契約設備容量のうち、「ノンファーム型接続」に該当する契約設備容量をご記載ください
Note on L21: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on R21: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on U21: 0より大きい整数値でご記載ください
Note on G22: 右側該当箇所にチェックをしてください 高圧は，原則として更新スケジュール（インターネット回線）を選択してください 固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境等が構築できない場合のみ選択可能です なお,「ノンファーム型接続」では選択できません また，特別高圧（66kV以上）は更新スケジュール（専用線）となります
Note on G23: 電話番号とメールアドレスは，出力制御（システム含む）に関するご案内・お知らせをさせていただく場合がございますので，それぞれ必ずご記載ください
Note on P23: 0から始まる2～5桁の整数でご記載ください
Note on T23: 2～4桁の整数でご記載ください
Note on X23: 4桁の整数でご記載ください
Note on P24: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください
Note on P25: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください
Note on P26: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください
Note on G27: 発電所IDの送付先をご記載ください 記載された送付先のみに発電所IDを通知いたします ※送付先は1つのみご記載ください
Note on M29: 0から始まる2～5桁の整数でご記載ください
Note on Q29: 2～4桁の整数でご記載ください
Note on V29: 4桁の整数で ご記載ください
Note on M30: ＠を含めた正しいメールアドレスでご記載ください

## 諸元一覧（記載例）
※表紙記載内容一部抜粋
別 紙
[17 empty] | 2024 | 年 | ● | 月 | ● | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 1 | 発行済 | 0
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] ※2 |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象外 | 1000 | － | 200 | － | 200 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
6 | ～ | 10 | 無制限・無補償 | 対象外 | 1000 | － | 200 | － | 200 | 上記と同じ発電所ID | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
【新増設の場合】複数のPCS等系列を出力制御ユニット1台で制御する場合
【新設 ２系列（4kW×2=8kW）+３系列（3kW×3=9kW）=合計17kw】ルールが「無制限・無補償」で，系統が「ノンファーム型接続」に該当する
別 紙
[17 empty] | ●● | 年 | ●● | 月 | ●● | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 1 | 発行済 | 0
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] ※2 |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | － | 4 | － | 4 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | － | 4 | － | 3 | 上記と同じ発電所ID | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：8kW） （計：8kW）
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
【発電所ID発行済みで設備変更等の場合】複数のPCS等系列を出力制御ユニット1台で制御する場合
【既設 ２系列（4kW×2=8kW）+３系列（3kW×3=9kW）=合計17kw】ルールが「無制限・無補償」で，系統が「ノンファーム型接続」に該当する
別 紙
[17 empty] | ●● | 年 | ●● | 月 | ●● | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 0 | 発行済 | 1
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] ※2 |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | － | 4 | － | 4 | 発行済 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | － | 4 | － | 3 | 上記と同じ発電所ID | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
| ～ | [9 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：8kW） （計：8kW）
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
【発電所ID発行済みで設備変更等の場合】複数のPCS等系列を出力制御ユニット3台で制御する場合
・【既設 ２系列（4kW×2=8kW）+３系列（3kW×3=9kW）=合計17kw】ルールが「無制限・無補償」で，系統が「ノンファーム型接続」に該当しない
・【新設 ５系列（200kW×5=1000kW）】ルールが「無制限・無補償」で，系統が「ノンファーム型接続」に該当しない
・【新設 ２系列（4kW×2=8kW）+３系列（3kW×3=9kW）=合計17kw】ルールが「無制限・無補償」で，系統が「ノンファーム型接続」に該当しない
別 紙
[17 empty] | ●● | 年 | ●● | 月 | ●● | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 2 | 発行済 | 1
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] ※2 |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象外 | 8 | － | 4 | － | 4 | 発行済 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象外 | 9 | － | 4 | － | 3 | 上記と同じ発電所ID | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
6 | ～ | 10 | 無制限・無補償 | 対象外 | 1000 | － | 200 | － | 200 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
11 | ～ | 12 | 無制限・無補償 | 対象外 | 8 | － | 4 | － | 4 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
13 | ～ | 15 | 無制限・無補償 | 対象外 | 9 | － | 4 | － | 3 | 上記と同じ発電所ID | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 2 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：8kW） （計：8kW）
3 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
6 | ～ | 10 | 無制限・無補償 | 対象外 | 1000 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：1000kW） （計：1000kW）
11 | ～ | 12 | 無制限・無補償 | 対象 | 8 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：8kW） （計：8kW）
13 | ～ | 15 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
別 紙
[17 empty] | ●● | 年 | ●● | 月 | ●● | 日
[6 empty] | PCS等系列単位の諸元一覧 | [5 empty] | 発電所の名称 |  |  | ●●発電所
[12 empty] | 発電所ID必要数 |  |  | 新規 | 2 | 発行済 | 0
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約 容量 [kW] | 発電設備容量[kW] （パネル容量） |  | PCS等容量[kW] ※2 |  | ID 必要数 （出力制御ﾕﾆｯﾄ，66kV以上の場合は，PCS等監視装置数） | 出力制御機能付PCS等 メーカー名・型式 (機器構成単位で記載) | [5 empty] | 備 考 発行済発電所IDおよび出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※3
[6 empty] | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後
1 | ～ | 3 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | － | 4 | － | 3 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
4 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 10 | － | 5 | － | 4 | 1 | (PCS等) | ●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲ |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) | ●●●● | 製 | 型式 | ▲▲▲▲ |  | その他備考
[11 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
[11 empty] | (PCS等) |  | 製 | 型式 |  |  | 発行済発電所ID
[11 empty] | (出力制御 ユニット，66kV以上の場合は，PCS等監視装置) |  | 製 | 型式 |  |  | その他備考
イメージ図
PCS等 系列 |  |  | 適用 ルール ※1 | ノンファーム対象 | 契約容量 [kW] | 設置（切替）前 |  |  |  |  | 設置（切替）後 | [5 empty] | 備 考
1 | ～ | 3 | 無制限・無補償 | 対象 | 9 | [11 empty] | パネル容量 ＝ PCS等容量 （計：12kW） （計：9kW）
4 | ～ | 5 | 無制限・無補償 | 対象 | 10 | [11 empty] | パネル容量 ＞ PCS等容量 （計：10kW） （計：10kW）
フォーマット
記載例
契約容量[kW]の合計と合致するようにご記載ください 合致しない場合は不備として差戻いたします
ID必要数，出力制御機能付PCS等に関する仕様は， 発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記載ください
なお，異なるPCS等を使用する際は，それぞれご記載ください
発行済の発電所ＩＤがある場合は，「発行済発電所ID」欄にご記載ください
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，「その他備考」欄へご記載のうえ，必要資料を添付ください
新設の場合は変更後に記載ください
なお、PCSが無い発電機の場合は、PCS容量欄は
空欄としてください
発電設備容量（パネル容量）の変更後とPCS容量の変更後のいずれか小さい値をご記載ください
（小数点以下は，第3位まで記載できます）
PCS等系列毎にご記載ください
具体例①
１つの出力制御ユニットで複数のPCS等系列（例では１～２系列と３～５系列）を制御する場合は「上記と同じ発電所ID」を選択ください
新設の場合「１」を選択ください
ご記載不要です
必要な新規ID合計数になっているか確認ください
※「ID必要数」が「１」のセル数が自動入力されます
表紙にご記載の日付と発電所名が自動で転記されます
具体例③
必要な新規ID合計数,発行済のID合計数になっているか確認ください新規：「１」の個数が自動反映されます
発行済：「発行済」の個数が自動反映されます
１つの出力制御ユニットで複数のPCS等系列（例では１～２系列と３～５系列）を制御する場合は「上記と同じ発電所ID」を選択ください
既設分については
「発行済」を選択ください
発行済のIDを「発行済発電所ID」欄にご記載ください
１つの出力制御ユニットで複数のPCS等系列（例では１１～１２系列と１３～１５系列）を制御する場合は「上記と同じ発電所ID」を選択ください
新設分については「１」を選択ください
2つ以上の新規IDが必要な場合は、
必要なID毎の系列の内訳をご記載ください
新設分についてはご記載不要です
「ID必要数」欄にご記載の内容が自動反映されます
新規：「１」の個数が自動反映されます
発行済：「発行済」の個数が自動反映されます
具体例②
１つの出力制御ユニットで複数のPCS等系列（例では１～２系列と３～５系列）を制御する場合は「上記と同じ発電所ID」を選択ください
既設の場合「発行済」を選択ください
発行済のID合計数になっているか確認ください
※「ID必要数」欄が「発行済」のセル数が自動入力されます
発行済のIDを「発行済発電所ID」欄にご記載ください
既設設備のパネル型式変更の場合などが該当します
既設分：既設設備のパネル型式変更の場合などが該当します
太陽光ﾊﾟﾈﾙ
200kW ×5
200kW×5
PCS
新設の場合は「新規」に発電所ID必要数をご記入ください
記入例では新規２となります
パネル容量（変更後）とPCS等容量（変更後）
のいずれか小さい値を記入。
（小数点以下は、第３位まで記入）
具体例④
PCS等系列毎に記入
（内容が同一の場合は、記入例のような方法でも可）
発行済の発電所IDがある場合は、「発行済発電所ID」欄にご記入ください。
出力制御機能以外の仕様変更がある場合は、「その他備考」欄へ記載のうえ、必要資料を添付ください。
新設の場合はプルダウンから「－」を選択してください。
PCS等系列ごとに出力制御ユニットを設けて
制御する場合はPCS等系列ごとに発電所ID数をご記載ください
ID必要数、出力制御機能月PCS等に関する仕様は、発伝設備のご購入先等へご確認のうえ、ご記入ください。なお、異なるPCS等を使用する際は、それぞれご記入ください。
Note on Z20: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z22: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z47: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z80: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z115: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z117: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z121: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z123: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z166: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z168: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z170: 半角26桁の整数で記載ください
Note on Z172: 半角26桁の整数で記載ください