## 系統連系申込書添付資料1-1（蓄電池）1-6セット
PG申請用-2025/4/11 |  |  |  | 系統連系申込書添付資料１－１（系統用蓄電池設備設置の場合）
お客さま名 | [6 empty] | 電気主任技術者 |  | 選択してください
ならびに連絡先
申込区分 |  |  |  | 選択してください
■ 取替、撤去等される発電設備も含めて以下へご記載ください
■ セット数の考え方
メーカー・型式・定格出力の同じＰＣＳ（蓄電池のメーカー・型式・定格容量も同じ）が複数台ある場合は、
複数台まとめて１セットと考え、セット数にその複数台分記載してください。ＰＣＳごとに分けて記載する必要はございません
■ 7セット以上設置する場合はこちらの「系統連系申込書添付資料1-1（蓄電池）1-6セット」シートをコピーして、シートの台数更新後にご提出ください
【発電設備情報】
EMSによる出力制御有無 |  |  | 選択してください | セット数合計 ※自動転記のため入力不要 |  | 0 | 台 ←セット数の合計およびPCSの合計台数が自動で算出されますので、PCSの合計台数となるか確認ください
制御後の合計出力 |  |  |  | kW
セット | 申込区分 | 設備 | 製造メーカー | 型 式 | 製造番号 | 製造年月 | 定格出力（放電）・ 放電可能時間 |  | 定格出力（充電）・ 充電可能時間 |  | 出力制限有無 (PCS) | 定格容量 | [5 empty] | 認証区分 （PCS） | セット数
1 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [6 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × | 台 | ＝ | kWh
2 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [6 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × | 台 | ＝ | kWh
3 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [6 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × | 台 | ＝ | kWh
4 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [6 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × | 台 | ＝ | kWh
5 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [6 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × | 台 | ＝ | kWh
6 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [6 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × | 台 | ＝ | kWh
※運転員概要に関して、記載内容が分かる場合は記載ください
運転員概要 |  |  | 選択してください |  | 人数 |  | 人
|  |  | 選択してください |  | 委託先
連絡先
※ 本添付資料にもとづき契約締結をさせていただきますので、記載内容等に変更があった場合には、すみやかに再提出いただきますようお願い申し上げます。
【入力項目について】
Note on F4: 発電事業者様の 名称を記載ください
Note on K4: 【電気主任技術者が未定の場合】 「未定」を選択ください
Note on K5: 【電気主任技術者が決まっている場合】 連絡先電話番号をハイフンを含めた12桁もしくは 13桁の数字で記載ください
Note on F6: 【その他の場合】 右欄にお申込内容を 記入してください
Note on I6: 【申込区分がその他の場合】 申込内容を記載してください
Note on E16: EMSとは、発電設備全体に対して 出力制御するシステムのことです。 EMSによる出力制御をしている場合は 「有」を選択ください
Note on H16: 以下【発電設備情報】で 記載されたセット数が 自動転記されます
Note on E17: 【出力制御「有」の場合】 合計出力を記載ください
Note on G19: 【不明の場合】 未記載で構いません
Note on H19: 【不明の場合】 未記載で構いません
Note on I19: 放電:系統への売電電力
Note on K19: 充電:系統からの買電電力
Note on M19: PCSの出力制限有無を選択ください
Note on I20: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K20: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I21: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K21: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T21: 自動で算出されるため記載不要です
Note on C22: この申込区分を 選択後、右側の必須入力項目が黄色になりますのでご入力ください
Note on I22: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K22: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I23: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K23: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T23: 自動で算出されるため記載不要です
Note on C24: この申込区分を 選択後、右側の必須入力項目が黄色になりますのでご入力ください
Note on I24: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K24: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I25: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K25: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T25: 自動で算出されるため記載不要です
Note on C26: この申込区分を 選択後、右側の必須入力項目が黄色になりますのでご入力ください
Note on I26: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K26: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I27: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K27: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T27: 自動で算出されるため記載不要です
Note on C28: この申込区分を 選択後、右側の必須入力項目が黄色になりますのでご入力ください
Note on I28: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K28: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I29: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K29: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T29: 自動で算出されるため記載不要です
Note on C30: この申込区分を 選択後、右側の必須入力項目が黄色になりますのでご入力ください
Note on I30: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K30: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I31: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K31: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T31: 自動で算出されるため記載不要です
Note on H36: ハイフンを含めた12桁もしくは13桁の数字で記載ください

## 記載例
PG申請用-2025/4/11 |  |  |  | 系統連系申込書添付資料１－１（系統用蓄電池設備設置の場合）
お客さま名 |  |  |  | ○○株式会社 |  |  | 電気主任技術者 |  | 決定済
[7 empty] | ならびに連絡先 |  | ●●●-●●●-●●●●
申込区分 |  |  |  | 新設
■ 取替、撤去等される発電設備も含めて以下へご記載ください
■ セット数の考え方
メーカー・型式・定格出力の同じＰＣＳ（蓄電池のメーカー・型式・定格容量も同じ）が複数台ある場合は、
複数台まとめて１セットと考え、セット数にその複数台分記載してください。ＰＣＳごとに分けて記載する必要はございません
■ 7セット以上設置する場合はこちらの「系統連系申込書添付資料1-1（蓄電池）1-6セット」シートをコピーして、シートの台数更新後にご提出ください
【発電設備情報】
EMSによる出力制御有無 |  |  | 有 | セット数合計 ※自動転記のため入力不要 |  | 3 | 台 ←セット数の合計およびPCSの合計台数が自動で算出されますので、PCSの合計台数となるか確認ください
制御後の合計出力 |  |  | 100 | kW
セット | 申込区分 | 設備 | 製造メーカー | 型 式 | 製造番号 | 製造年月 | 定格出力（放電）・ 放電可能時間 |  | 定格出力（充電）・ 充電可能時間 |  | 出力制限有無 (PCS) | 定格容量 | [7 empty] | 認証区分 （PCS） | セット数
1 | 新設 | PCS | ●●株式会社 | ▲▲-□□□ | 〇〇〇〇〇－○○ | ○○〇〇年○○月 | 1999 | kW | 2000 | kW | 有 | [8 empty] | 認証品 | 3
|  | 蓄電池 | ●●株式会社 | ▲▲-□□□ | 〇〇〇〇〇－○○ | ○○〇〇年○○月 | 2.9 | 時間 | 3 | 時間 |  | 1500 | kWh | × | 4 | 台 | ＝ | 6000 | kWh
2 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [8 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × |  | 台 | ＝ |  | kWh
3 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [8 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × |  | 台 | ＝ |  | kWh
4 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [8 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × |  | 台 | ＝ |  | kWh
5 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [8 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × |  | 台 | ＝ |  | kWh
6 | 選択してください | PCS | [5 empty] | kW |  | kW | 選択してください | [8 empty] | 選択してください
|  | 蓄電池 | [5 empty] | 時間 |  | 時間 |  |  | kWh | × |  | 台 | ＝ |  | kWh
※運転員概要に関して、記載内容が分かる場合は記載ください
運転員概要 |  |  | 非常勤 |  | 人数 | 2 | 人
|  |  | 外部委託 |  | 委託先 | ○○株式会社
[5 empty] | 連絡先 | ●●●-●●●-●●●●
※ 本添付資料にもとづき契約締結をさせていただきますので、記載内容等に変更があった場合には、すみやかに再提出いただきますようお願い申し上げます。
【他書類との同一記載箇所】
❖系統連系申込書 ： お客さま名
【他書類との同一記載箇所】
❖接続検討申込書 様式3(逆変換装置) 2.逆変換装置 ： (1)メーカー・型式
❖各メーカーのPCS仕様書 ： 各メーカーのPCS仕様書の内容
❖接続検討申込書 様式5の4 (単線結線図 ) ： 蓄電池に関する記載事項
❖接続検討申込書 様式3 主要設備仕様(直流発電設備等) ： その他特記事項または、様式5の6
❖各メーカーの蓄電池仕様書 ： 各メーカーの蓄電池仕様書の内容 ＜設備変更の場合＞
❖要否確認依頼書 様式3(逆変換装置) 2.逆変換装置 ： (1)メーカー・型式 ❖要否確認依頼書 様式5の4 (単線結線図 ) ： 蓄電池に関する記載事項
❖要否確認依頼書 様式3 主要設備仕様(直流発電設備等) ： その他特記事項または、様式5の6
【他書類との同一記載箇所】
❖接続検討申込書 様式3主要設備仕様(直流発電設備等) 3．直流発電機 ： 各定格出力
❖接続検討申込書 様式5の4 ： 各定格出力
❖接続検討申込書 様式5の6 ： 各定格出力
❖単線結線図と構内図
＜設備変更の場合＞ ❖要否確認依頼書 様式3主要設備仕様(直流発電設備等) 3．直流発電機 ： 各定格出力
❖要否確認依頼書 様式5の4 ： 各定格出力 ❖要否確認依頼書 様式5の6 ： 各定格出力
❖要否確認依頼書 単線結線図と構内図
Note on F4: 発電事業者様の名称を記載ください
Note on K4: 【電気主任技術者が未定の場合】 「未定」を選択ください
Note on K5: 【電気主任技術者が決定している場合】 連絡先を記載ください
Note on I6: 【申込区分がその他の場合】 申込内容を記載してください
Note on E16: EMSとは、発電設備全体に対して 出力制御するシステムのことです。 EMSによる出力制御をしている場合は 「有」を選択ください
Note on H16: 以下【発電設備情報】で 記載されたセット数が 自動転記されます
Note on E17: 【出力制御が「有」の場合】 合計出力を記載ください
Note on G19: 【不明の場合】 未記載で構いません
Note on H19: 【不明の場合】 未記載で構いません
Note on I19: 放電:系統への売電電力
Note on K19: 充電:系統からの買電電力
Note on M19: PCSの出力制限有無を選択ください
Note on I20: 出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K20: 出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I21: PCS定格出力時の 充放電可能時間を 記載ください
Note on K21: PCS定格出力時の 充放電可能時間を 記載ください
Note on T21: 自動で算出されるため記載不要です
Note on C22: この申込区分を 選択後、右側の必須入力項目が黄色になりますのでご入力ください
Note on I22: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K22: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I23: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on K23: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T23: 自動で算出されるため記載不要です
Note on I24: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K24: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I25: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K25: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T25: 自動で算出されるため記載不要です
Note on I26: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K26: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I27: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K27: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T27: 自動で算出されるため記載不要です
Note on I28: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K28: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I29: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K29: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T29: 自動で算出されるため記載不要です
Note on I30: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on K30: PCSの定格出力を記載してください。 ※出力制限をしている場合は 制限後の出力を記載してください
Note on I31: PCS定格出力時の 蓄電池の放電可能時間を記載ください
Note on K31: PCS定格出力時の 蓄電池の充電可能時間を記載ください
Note on T31: 自動で算出されるため記載不要です