## WK (hidden)
1

## 改定内容
変更内容
改定年月 | No | 変更項目 | 変更内容
2018.7 | 1 | 発電者情報 | 受給契約申込受付サービスにご登録いただく項目を削除いたしました。 受給契約申込受付サービスの発電者情報欄にご登録いただいた，「発電者名義」・「発電場所住所」，また既設の建物等へ発電設備を設置の場合は，主契約情報の入力をお願いします。
2018.7 | 2 | 発電設備等概要 | 受給契約申込受付サービスにご登録いただく項目を削除いたしました。 受給契約申込受付サービスの発電設備内訳①～③に合わせ，「認証区分」・「インバーターメーカー」・「電気方式」・「設定力率」・「皮相電力」・「出力」の入力をお願いします。 なお，４系統以上発電設備がある場合は，発電設備等概要④～⑥へ全ての項目について入力をお願いします。 ※７系統以上発電設備がある場合は，協議依頼票（複数台用）も合わせて入力をお願いします。
2019.7 | 3 | 工事費負担金 支払先情報 | 工事費支払方法を選択いただく項目を追加いたしました。 工事費負担金請求書の送付先をご登録いただく項目を追加いたしました。
2020.9 | 4 | サイバーセキュリティ対策 | サイバーセキュリティ対策を講じていただく項目を追加いたしました。 発電設備等概要欄の入力項目を見直しました。 ４系統以上発電設備がある場合の入力シートを分けてましたが，1つに統合しました。
2021.1 | 5 | 配電設備情報 支払方法 | Ｗｅｂ申込システムの導入に伴い，システム入力項目となったため，配電設備情報および支払方法欄を削除しました。 サイバーセキュリティに関わる項目を最下部から上段へ変更しました。
2021.4 | 6 | 前文 | 太陽光10kW以上・風力発電設備に出力抑制装置の設置を接続条件とする文面を記入しました。
2022.12 | 7 | 発電設備等概要 | 技術協議依頼票「発電設備等概要」の入力枠を3台に変更しました。 また，蓄電池ユニット型式と蓄電池容量欄を追加いたしました。 なお，４系統以上発電設備がある場合は，複数台用シートへ入力をお願いします。
2024.3 | 8 | 同時最大受電電力の協議について | 技術協議依頼票に発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWの対象の「同時最大受電電力の協議について」の扱いを追加しました。
2024.3 | 9 | 発電設備情報 能動的方式 | 従来型能動方式に当たる選択肢は連系不可となりました。また，新型能動方式については電圧フリッカ対策品のSTEPバージョンを分けて記載いたしました。
2025.3 | 10 | 技術要件の変更反映 | 従来型能動方式に当たる選択肢は連系不可となりましたので削除いたしました。 並列時許容周波数の入力項目を追加しました。 また、インバーター設定力率については力率一定制御機能無しのPCSは連系不可となりましたので，入力項目を見直しました。

## 【入力例】協議依頼票
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [38 empty] | （低圧連系用 2025.3） | [8 empty] | 入力例 供給電圧が低圧のお客さま用
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
| 「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ，2021年4月1日以降の太陽光発電設備（10kW以上）および風力発電設備の接続契約申込の場合は無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し，次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。 ＊：入力必須項目 | [46 empty] | ①発電者情報 受給契約システム，「発電者情報」に登録の「発電者名義」・「発電場所住所」，また，既設の契約がある場合は，「主契約種別容量（「低圧電灯」・「低圧電力」から選択）」・「線式（単相２線式100V，単相２線式200V，単相３線式100/200V，三相３線式200Vから選択）」・「契約容量」・「計器Ｎｏ」の入力をお願いします。
| 発電者情報 | 発電者名義* | [7 empty] | 東電 太郎 | [18 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  | 電気工事店番号
[33 empty] | 電気工事店名* | [12 empty] | 様
|  | 発電場所住所* | [7 empty] | 東京都千代田区内幸町1-1-3
[33 empty] | ご担当者名* | [12 empty] | 様
|  | 主契約種別・容量 | [7 empty] | 種別* | [6 empty] | 線式* | [5 empty] | 契約容量* |  |  |  |  | 計器Ｎｏ
[10 empty] | 低圧電灯 | [6 empty] | 単相３線式100/200V | [5 empty] | 12kVA |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 連絡先*
②工事店情報 「電気工事店番号（東京電力パワーグリッド登録番号）」・「電気工事店名」・「ご担当者名」・「連絡先」の入力をお願いします。
連絡先
アイシン精機
愛知電機
ウインズ
| サイバーセキュリティ対策 | 以下の項目をご確認いただき，チェックをお願いいたします。 ※全数チェックが無い場合はお申込みを差戻しいたします。 | [46 empty] | ＳＭＡ
[48 empty] | ③サイバーセキュリティ対策 項目内容をご確認頂き，チェックボックスへチェックを入力してください。※チェックが無い場合はお申込みを差戻しいたします。 | ＥＮＥＯＳセ
[49 empty] | 荏原電産 | 周波数シフト（連系不可）
|  |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。 | [44 empty] | 荏原バラード | スリップモード周波数シフト（連系不可）
[49 empty] | ＭＳＫ | 有効電力変動（連系不可）
|  |  |  | 発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。 | [44 empty] | ＬＳ | 無効電力変動（連系不可）
[49 empty] | オムロン | 負荷変動（連系不可）
|  |  |  | 発電設備に関するセキュリティ管理責任者は，発電者情報と同一または，異なる場合は次の通り。 ※発電者と同一でない場合（氏名： 様 連絡先： ） | [44 empty] | オムロン阿蘇 | ステップ注入付周波数FB（STEP3.2）
[49 empty] | キャノン | ステップ注入付周波数FB（STEP3.0 or 3.1）
[49 empty] | 京セラ | その他
京都電機器
クボタ
| ※茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（最新バージョン）の製品をお取付下さい。 | [47 empty] | 佐藤電機
| 発電設備等概要 | 連系条件 逆潮流 | [8 empty] | 有（余剰電力売電希望有） | [6 empty] | 配線種別 | [6 empty] | 余剰配線 | [22 empty] | ④発電設備等概要 ・連系条件逆潮流：「有（余剰電力売電希望有）」・「無」からご選択をお願いします。 ・配線種別：「余剰配線」・「余剰配線（野立て）」・「全量配線（需要場所の特例措置適用を希望・屋根貸含む）」から選択をお願いします。 ★受給契約申込受付サービスの発電設備内訳①～③に合わせ入力をお願いします。 ・発電設備種類：「太陽光」・「風力」・「水力」・「地熱」・「バイオマス」・「燃料電池」・「ガスエンジン」・「蓄電池」・「その他」よりご選択をお願いします。 ・発電設備出力：発電設備の出力を「ｋＷ単位」で入力をお願いします。 ・認証区分：「認証品」・「非認証品」よりご選択をお願いします。 ・メーカー：メーカー名を入力をお願いします。 ・型式：型式を入力をお願いします。 ・電気方式：「単相２線式100Ｖ」・「単相２線式200Ｖ」・「単相３線式100/200Ｖ」・「三相３線式200Ｖ」より選択をお願いします。 ・定格出力：事業計画申請時の定格出力の入力をお願いします。 ・設定力率：「不明，据付後連絡」・「95%（皮相電力一定）」・「95%（有効電力一定）」よりご選択をお願いします。 ※力率一定制御方式（皮相電力一定もしくは有効電力一定）は，力率95%の際の方式を選択願います。 ※「100%（不明，据付後連絡）」を選択した場合，PCSを現地に据え付け後力率が判明次第，弊社事業所に連絡願います。 ・電圧上昇抑制機能：電圧上昇抑制機能の整定値の入力をお願いします。 ・受動的方式：単独運転検出機能における受動的方式の入力をお願いします。 ・能動的方式：単独運転検出機能における能動的方式の入力をお願いします。 ・付属蓄電池有無：付属蓄電池がある場合，有を入力をお願いします。 ・発電設備ＰＣＳと蓄電池ＰＣＳが同一（ハイブリッド式）の場合は付属蓄電池有を選択し，蓄電池容量と蓄電池出力の入力をお願いします。 ・蓄電池出力：蓄電池設備がある場合，出力を「kW単位」で入力をお願いします。 ・逆電力検出レベル：逆電力検出装置の整定値を「Ｗ単位」で入力をお願いします。 ・並列時許容周波数：並列時許容周波数の整定値の入力をお願いします。 ・セット数：形式と出力が同一の発電設備のセット数の入力をお願いします。 ※蓄電ユニット数ではございませんのご注意ください。 ・皮相電力：設定した力率における皮相電力の入力をお願いします。 ・出力：設定した力率における出力の入力をお願いします。 ★4系統以上の発電設備がある場合は，「協議依頼表（複数台用）」シートより，発電設備等概要④～⑫へ入力をお願いします。 | サンケン電気
三社電機
|  | インバータ型式毎に①～③へ発電設備情報の入力をお願いします。 | [46 empty] | サンテック
三洋エアコン
|  | 発電設備① | [15 empty] | 発電設備② | [15 empty] | 発電設備③ | [14 empty] | 三洋工業
三洋コマーシ
|  | 発電設備種類* | [8 empty] | 太陽光 | [6 empty] | 発電設備種類* | [8 empty] | 地熱 | [6 empty] | 発電設備種類* | [8 empty] | 水力 | [5 empty] | 三洋ソーラー
三洋電機
|  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | 6.123 |  |  |  |  | ｋＷ |  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | 1.234 |  |  |  | ｋＷ |  |  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | [8 empty] | 2.221 |  | ｋＷ |  |  |  | 三洋電機空調
山洋電気
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [15 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [15 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | ＧＳユアサ
シェル
|  | インバーター認証区分* | [8 empty] | 認証品 | [6 empty] | インバーター認証区分* | [8 empty] | 認証品 | [6 empty] | インバーター認証区分* | [8 empty] | 非認証品 | [5 empty] | 四変テック
島根三洋
|  | インバーター認証番号 | [8 empty] | a01 | [6 empty] | インバーター認証番号 | [8 empty] | a02 | [6 empty] | インバーター認証番号 | [8 empty] | a03 | [5 empty] | シャープ
昭和シェル
|  | インバーターメーカー* | [8 empty] | オムロン阿蘇 | [6 empty] | インバーターメーカー* | [8 empty] | 愛知電機 | [6 empty] | インバーターメーカー* | [8 empty] | ウインズ | [5 empty] | 新日本石油
正興電機
|  | インバーター型式* | [8 empty] | a | [6 empty] | インバーター型式* | [8 empty] | aaaaaaaaa | [6 empty] | インバーター型式* | [8 empty] | bbbbbb | [5 empty] | ゼファー
ソーラーフロ
|  | 電気方式* | [8 empty] | 単相２線式200V | [6 empty] | 電気方式* | [8 empty] | 単相２線式200V | [6 empty] | 電気方式* | [8 empty] | 単相３線式100/200V | [5 empty] | 長州産業
長府製作所
|  | インバーター定格出力* | [8 empty] | 5.9 |  |  |  |  | ｋＷ |  | インバーター定格出力* | [8 empty] | 1.1 |  |  |  | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力* | [8 empty] | 2.2 |  | ｋＷ |  |  |  | 長菱
テクノデバイ
|  | インバーター設定力率* | [8 empty] | 95%（有効電力一定） | [6 empty] | インバーター設定力率* | [8 empty] | 95%（有効電力一定） | [6 empty] | インバーター設定力率* | [8 empty] | 95%（有効電力一定） | [5 empty] | デルタ電子
東光精機
|  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | 109 |  |  |  |  | V |  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | 110 |  |  |  | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [8 empty] | 120 |  | V |  |  |  | 東芝
東芝家電
|  | 受動的方式* | [8 empty] | 周波数変化率検出 | [6 empty] | 受動的方式* | [8 empty] | 3次高周波電圧検出 | [6 empty] | 受動的方式* | [8 empty] | 周波数変化率検出 | [5 empty] | 東芝キャリア
東芝燃料電池
|  | 能動的方式* | [8 empty] | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2) | [6 empty] | 能動的方式* | [8 empty] | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2) | [6 empty] | 能動的方式* | [8 empty] | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2) | [5 empty] | ニシム電子
日本電池
|  | 並列時許容周波数 | [8 empty] | 50.1Hz | [6 empty] | 並列時許容周波数 | [8 empty] | 50.1Hz | [6 empty] | 並列時許容周波数 | [8 empty] | 50.1Hz | [5 empty] | 明電舎
ヤンマー
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [15 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [15 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | ノーリツ
パナソニック
|  | 付属蓄電池有無 | [15 empty] | 付属蓄電池有無 | [8 empty] | 有 | [6 empty] | 付属蓄電池有無 | [8 empty] | 有 | [5 empty] | パナ電工
パナ電工電路
|  | 蓄電ユニット型式 | [15 empty] | 蓄電ユニット型式 | [8 empty] | cccccc | [6 empty] | 蓄電ユニット型式 | [8 empty] | dddddd | [5 empty] | 富士電機
本田技研
|  | 蓄電池容量 | [13 empty] | ｋＷｈ |  | 蓄電池容量 | [8 empty] | 5.6 |  |  |  | ｋＷｈ |  |  | 蓄電池容量 | [8 empty] | 5.3 |  | ｋＷｈ |  |  |  | ホンダソルテ
松下電器
|  | 蓄電池出力 | [13 empty] | ｋＷ |  | 蓄電池出力 | [8 empty] | 5.6 |  |  |  | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [8 empty] | 5.3 |  | ｋＷ |  |  |  | 松下電工
松下電池
|  | 逆電力検出レベル | [13 empty] | W |  | 逆電力検出レベル | [8 empty] | 100 |  |  |  | W |  |  | 逆電力検出レベル | [8 empty] | 200 |  | W |  |  |  | 三菱電機
三菱重工
|  | セット数 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | セット数 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | セット数 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 明電舎
ヤンマー
ユアサ
| （同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。 | [47 empty] | ウエストホー
| ・・・・・・・・以下，東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・ | [47 empty] | 新電元工業
| 引込電柱 ・設備名 |  |  |  | 負荷 | 系統 | 引込 | 供給当該柱・設備名 | [13 empty] | 系統内隣接柱 | [8 empty] | 隣接店所 | [6 empty] | 設計番号 | [10 empty] | 田淵電機
ＨＹＵＮＤＡ
[8 empty] | 標識 | [5 empty] | 設備名 |  | 電柱番号 |  |  |  | 配置 |  | 標識 |  |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 店所 |  |  |  | 1 | 2 |  | 一般 | [10 empty] | 安川電機
現代重工業
[38 empty] | 太陽光 | [10 empty] | Ａｂｌｅｒｅ
サニックス
ニチコン
ダイヤモンド
| 計器 |  | 線式 | 容量 |  |  | 通信方式 |  |  | 桁 |  | 型式 | [5 empty] | 計 器 Ｉ Ｄ 番 号 | [10 empty] | 検満 |  |  |  |  | 取付指示数 | [7 empty] | 異動時指示数 | [6 empty] | 日立アプライ
ＩＤＥＣ
ＺＴＥ
不明
その他
|  |  | 検 | 比 | 計器検定番号 | [7 empty] | 二配 |  | 亘長 |  | 型式 |  |  |  | 区分 |  |  | 検査年月 |  |  |  | CT容量 |  |  | 乗率 |  |  |  | 合番号 | [5 empty] | 余剰計器検定番号
|  |  |  | 1 | 2 | [15 empty] | 2 | [19 empty] | 2
| 調査結果 |  |  |  | 結果 |  | 調査時期 |  | 送電区分 |  |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [5 empty] | 力率 |  |  | 警報区分 |  | 同廃 |  | 自主検査 |  | 不良内容 |  | 容量相違 |  |  | 改修期限日 |  | 調査月日 |  |  | 調査者 |  |  |  | 送確日
[15 empty] | 絶縁 |  | 漏れ |  | 接地
| 検 定 | [11 empty] | 二 配 | [30 empty] | 電設確認
| 1 |  | 一般（単一） | [9 empty] | 3 |  | 標準配線 | [7 empty] | 4芯5.5mm2
| 5 |  | 特定（誘導形） | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 7芯5.5mm2
| 6 |  | 特定（電子） | [9 empty] | 5 |  | 標準外配線
1
④
①
②
③

## 協議依頼票
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [36 empty] | （低圧連系用 2025.3）
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ，2021年4月1日以降の太陽光発電設備（10kW以上）および風力発電設備の接続契約申込の場合は無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し，次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。 ＊：入力必須項目
| 発電者情報 | 発電者名義* | [24 empty] | 様 |  | 工事店情報 |  | 電気工事店番号
[31 empty] | 電気工事店名* | [11 empty] | 様
発電場所住所*
[31 empty] | ご担当者名* | [11 empty] | 様
|  | 主契約種別・容量 | [7 empty] | 種別* | [5 empty] | 線式* | [5 empty] | 契約容量* |  |  |  | 計器Ｎｏ
連絡先*
連絡先
[45 empty] | アイシン精機 | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2)
[45 empty] | 愛知電機 | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
[45 empty] | ウインズ | その他
| サイバーセキュリティ対策 | 以下の項目をご確認いただき，チェックをお願いいたします。 ※全数チェックが無い場合はお申込みを差戻しいたします。 | [42 empty] | ＳＭＡ
ＥＮＥＯＳセ
荏原電産
|  |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。 | [40 empty] | 荏原バラード
ＭＳＫ
|  |  |  | 発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。 | [40 empty] | ＬＳ
オムロン
|  |  |  | 発電設備に関するセキュリティ管理責任者は，発電者情報と同一または，異なる場合は次の通り。 ※発電者と同一でない場合（氏名： 様 連絡先： ） | [40 empty] | オムロン阿蘇
キャノン
京セラ
京都電機器
クボタ
| ※茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては，電圧フリッカ対策品（最新バージョン）の製品をお取付下さい。 | [43 empty] | 佐藤電機
| 発電設備等概要 | 連系条件 逆潮流 | [14 empty] | 配線種別 | [27 empty] | サンケン電気
三社電機
|  | インバータ型式毎に①～③へ発電設備情報の入力をお願いします。 | [42 empty] | サンテック
三洋エアコン
|  | 発電設備① | [14 empty] | 発電設備② | [14 empty] | 発電設備③ | [12 empty] | 三洋工業
三洋コマーシ
|  | 発電設備種類* | [14 empty] | 発電設備種類* | [14 empty] | 発電設備種類* | [12 empty] | 三洋ソーラー
三洋電機
|  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | [12 empty] | ｋＷ |  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | [9 empty] | ｋＷ |  |  | 三洋電機空調
山洋電気
|  | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [14 empty] | インバーター・系統連系保護装置 | [12 empty] | ＧＳユアサ
シェル
|  | インバーター認証区分* | [14 empty] | インバーター認証区分* | [14 empty] | インバーター認証区分* | [12 empty] | 四変テック
島根三洋
|  | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [14 empty] | インバーター認証番号 | [12 empty] | シャープ
昭和シェル
|  | インバーターメーカー* | [14 empty] | インバーターメーカー* | [14 empty] | インバーターメーカー* | [12 empty] | 新日本石油
正興電機
|  | インバーター型式* | [14 empty] | インバーター型式* | [14 empty] | インバーター型式* | [12 empty] | ゼファー
ソーラーフロ
|  | 電気方式* | [14 empty] | 電気方式* | [14 empty] | 電気方式* | [12 empty] | 長州産業
長府製作所
|  | インバーター定格出力* | [12 empty] | ｋＷ |  | インバーター定格出力* | [11 empty] | ｋＷ |  |  | インバーター定格出力* | [9 empty] | ｋＷ |  |  | 長菱
テクノデバイ
|  | インバーター設定力率* | [14 empty] | インバーター設定力率* | [14 empty] | インバーター設定力率* | [12 empty] | デルタ電子
東光精機
|  | 電圧上昇抑制機能 | [12 empty] | V |  | 電圧上昇抑制機能 | [11 empty] | V |  |  | 電圧上昇抑制機能 | [9 empty] | V |  |  | 東芝
東芝家電
|  | 受動的方式* | [14 empty] | 受動的方式* | [14 empty] | 受動的方式* | [12 empty] | 東芝キャリア
東芝燃料電池
|  | 能動的方式* | [14 empty] | 能動的方式* | [14 empty] | 能動的方式* | [12 empty] | ニシム電子
日本電池
|  | 並列時許容周波数 | [14 empty] | 並列時許容周波数 | [14 empty] | 並列時許容周波数 | [12 empty] | ノーリツ
パナソニック
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [14 empty] | パワコン一体型蓄電池入力欄 | [12 empty] | パナ電工
パナ電工電路
|  | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [14 empty] | 付属蓄電池有無 | [12 empty] | 富士電機
本田技研
|  | 蓄電ユニット型式 | [14 empty] | 蓄電ユニット型式 | [14 empty] | 蓄電ユニット型式 | [12 empty] | ホンダソルテ
松下電器
|  | 蓄電池容量 | [12 empty] | ｋＷｈ |  | 蓄電池容量 | [11 empty] | ｋＷｈ |  |  | 蓄電池容量 | [9 empty] | ｋＷｈ |  |  | 松下電工
松下電池
|  | 蓄電池出力 | [12 empty] | ｋＷ |  | 蓄電池出力 | [11 empty] | ｋＷ |  |  | 蓄電池出力 | [9 empty] | ｋＷ |  |  | 三菱電機
三菱重工
|  | 逆電力検出レベル | [12 empty] | W |  | 逆電力検出レベル | [11 empty] | W |  |  | 逆電力検出レベル | [9 empty] | W |  |  | 明電舎
ヤンマー
|  | セット数 | [14 empty] | セット数 | [14 empty] | セット数 | [12 empty] | ユアサ
ウエストホー
新電元工業
| （同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。 | [43 empty] | 田淵電機
| ・・・・・・・・以下,東電ＰＧ使用欄・・・・・・・・ | [43 empty] | ＨＹＵＮＤＡ
| 引込電柱 ・設備名 |  |  |  | 負荷 | 系統 | 引込 | 供給当該柱・設備名 | [12 empty] | 系統内隣接柱 | [7 empty] | 隣接店所 | [6 empty] | 設計番号 | [8 empty] | 安川電機
現代重工業
[8 empty] | 標識 |  |  |  |  | 設備名 |  | 電柱番号 |  |  |  | 配置 |  | 標識 |  |  |  | 電柱番号 |  |  |  | 店所 |  |  |  | 1 | 2 |  | 一般 | [8 empty] | Ａｂｌｅｒｅ
サニックス
[36 empty] | 太陽光 | [8 empty] | ニチコン
ダイヤモンド
日立アプライ
ＩＤＥＣ
| 計器 |  | 線式 | 容量 |  |  | 通信方式 |  |  | 桁 | 型式 | [5 empty] | 計 器 Ｉ Ｄ 番 号 | [9 empty] | 検満 |  |  |  |  | 取付指示数 | [7 empty] | 異動時指示数 |  |  |  |  | ＺＴＥ
不明
その他
|  |  | 検 | 比 | 計器検定番号 | [6 empty] | 二配 |  | 亘長 |  | 型式 |  |  |  | 区分 |  |  | 検査年月 |  |  | CT容量 |  |  | 乗率 |  |  |  | 合番号 | [5 empty] | 余剰計器検定番号
|  |  |  | 1 | 2 | [14 empty] | 2 | [18 empty] | 2
| 調査結果 |  |  |  | 結果 |  | 調査時期 |  | 送電区分 |  |  | 送電日 |  | 測定結果 | [5 empty] | 力率 |  |  | 警報区分 | 同廃 |  | 自主検査 |  | 不良内容 |  | 容量相違 |  |  | 改修期限日 |  | 調査月日 |  |  | 調査者 |  |  | 送確日
[14 empty] | 絶縁 |  | 漏れ |  | 接地
1
| 検 定 | [10 empty] | 二 配 | [28 empty] | 電設確認
| 1 |  | 一般（単一） | [8 empty] | 3 |  | 標準配線 | [7 empty] | 4芯5.5mm2
| 5 |  | 特定（誘導形） | [8 empty] | 4 | [9 empty] | 7芯5.5mm2
| 6 |  | 特定（電子） | [8 empty] | 5 |  | 標準外配線

## 協議依頼票（複数台用）
※赤枠についてもれなく入力をお願いいたします。 | [6 empty] | （低圧連系用 2025.3）
低圧配電線への系統連系技術協議依頼票 （低圧：再生可能エネルギー発電設備 複数台連系用）
東京電力パワーグリッド株式会社 御中
「自家発電設備等の低圧配電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備（10kW以上）および風力発電設備の接続契約申込の場合は無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電設備と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申込とともに協議を依頼します。 ＊：入力必須項目
| 発電者情報 | 発電者名義 | [5 empty] | 様
発電場所住所
| 発電設備等概要 | 発電設備④ |  | 発電設備⑤ |  | 発電設備⑥
[10 empty] | アイシン精機 | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2)
|  | 発電設備種類* |  | 発電設備種類* |  | 発電設備種類* |  |  |  | 愛知電機 | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
[10 empty] | ウインズ | その他
|  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | ｋＷ | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | ｋＷ | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） |  |  | ｋＷ | ＳＭＡ
ＥＮＥＯＳセ
|  | インバーター・系統連系保護装置 |  | インバーター・系統連系保護装置 |  | インバーター・系統連系保護装置 |  |  |  | 荏原電産
荏原バラード
|  | インバーター認証区分* |  | インバーター認証区分* |  | インバーター認証区分* |  |  |  | ＭＳＫ
ＬＳ
|  | インバーター認証番号 |  | インバーター認証番号 |  | インバーター認証番号 |  |  |  | オムロン
オムロン阿蘇
|  | インバーターメーカー* |  | インバーターメーカー* |  | インバーターメーカー* |  |  |  | キャノン
京セラ
|  | インバーター型式* |  | インバーター型式* |  | インバーター型式* |  |  |  | 京都電機器
クボタ
|  | 電気方式* |  | 電気方式* |  | 電気方式* |  |  |  | 佐藤電機
サンケン電気
|  | インバーター定格出力* | ｋＷ | インバーター定格出力* | ｋＷ | インバーター定格出力* |  |  | ｋＷ | 三社電機
サンテック
|  | インバーター設定力率* |  | インバーター設定力率* |  | インバーター設定力率* |  |  |  | 三洋エアコン
三洋工業
|  | 電圧上昇抑制機能 | V | 電圧上昇抑制機能 | V | 電圧上昇抑制機能 |  |  | V | 三洋コマーシ
三洋ソーラー
|  | 受動的方式* |  | 受動的方式* |  | 受動的方式* |  |  |  | 三洋電機
三洋電機空調
|  | 能動的方式* |  | 能動的方式* |  | 能動的方式* |  |  |  | 山洋電気
ＧＳユアサ
|  | 並列時許容周波数 |  | 並列時許容周波数 |  | 並列時許容周波数 |  |  |  | シェル
四変テック
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  |  |  | 島根三洋
シャープ
|  | 付属蓄電池有無 |  | 付属蓄電池有無 |  | 付属蓄電池有無 |  |  |  | 昭和シェル
新日本石油
|  | 蓄電ユニット型式 |  | 蓄電ユニット型式 |  | 蓄電ユニット型式 |  |  |  | 正興電機
ゼファー
|  | 蓄電池容量 | ｋＷｈ | 蓄電池容量 | ｋＷｈ | 蓄電池容量 |  |  | ｋＷｈ | ソーラーフロ
長州産業
|  | 蓄電池出力 | ｋＷ | 蓄電池出力 | ｋＷ | 蓄電池出力 |  |  | ｋＷ | 長府製作所
長菱
|  | 逆電力検出レベル | W | 逆電力検出レベル | W | 逆電力検出レベル |  |  | W | テクノデバイ
デルタ電子
|  | セット数 |  | セット数 |  | セット数 |  |  |  | 東光精機
東芝
東芝家電
| 発電設備等概要 | 発電設備⑦ |  | 発電設備⑧ |  | 発電設備⑨ |  |  |  | 東芝キャリア
東芝燃料電池
|  | 発電設備種類* |  | 発電設備種類* |  | 発電設備種類* |  |  |  | ニシム電子
日本電池
|  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | ｋＷ | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | ｋＷ | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） |  |  | ｋＷ | ノーリツ
パナソニック
|  | インバーター・系統連系保護装置 |  | インバーター・系統連系保護装置 |  | インバーター・系統連系保護装置 |  |  |  | パナ電工
パナ電工電路
|  | インバーター認証区分* |  | インバーター認証区分* |  | インバーター認証区分* |  |  |  | 富士電機
本田技研
|  | インバーター認証番号 |  | インバーター認証番号 |  | インバーター認証番号 |  |  |  | ホンダソルテ
松下電器
|  | インバーターメーカー* |  | インバーターメーカー* |  | インバーターメーカー* |  |  |  | 松下電工
松下電池
|  | インバーター型式* |  | インバーター型式* |  | インバーター型式* |  |  |  | 三菱電機
三菱重工
|  | 電気方式* |  | 電気方式* |  | 電気方式* |  |  |  | 明電舎
ヤンマー
|  | インバーター定格出力* | ｋＷ | インバーター定格出力* | ｋＷ | インバーター定格出力* |  |  | ｋＷ | ユアサ
ウエストホー
|  | インバーター設定力率* |  | インバーター設定力率* |  | インバーター設定力率* |  |  |  | 新電元工業
田淵電機
|  | 電圧上昇抑制機能 | V | 電圧上昇抑制機能 | V | 電圧上昇抑制機能 |  |  | V | ＨＹＵＮＤＡ
安川電機
|  | 受動的方式* |  | 受動的方式* |  | 受動的方式* |  |  |  | 現代重工業
Ａｂｌｅｒｅ
|  | 能動的方式* |  | 能動的方式* |  | 能動的方式* |  |  |  | サニックス
ニチコン
|  | 並列時許容周波数 |  | 並列時許容周波数 |  | 並列時許容周波数 |  |  |  | ダイヤモンド
日立アプライ
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  |  |  | ＩＤＥＣ
ＺＴＥ
|  | 付属蓄電池有無 |  | 付属蓄電池有無 |  | 付属蓄電池有無 |  |  |  | 不明
その他
|  | 蓄電ユニット型式 |  | 蓄電ユニット型式 |  | 蓄電ユニット型式
|  | 蓄電池容量 | ｋＷｈ | 蓄電池容量 | ｋＷｈ | 蓄電池容量 |  |  | ｋＷｈ
|  | 蓄電池出力 | ｋＷ | 蓄電池出力 | ｋＷ | 蓄電池出力 |  |  | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | W | 逆電力検出レベル | W | 逆電力検出レベル |  |  | W
|  | セット数 |  | セット数 |  | セット数
| 発電設備等概要 | 発電設備⑩ |  | 発電設備⑪ |  | 発電設⑫
|  | 発電設備種類* |  | 発電設備種類* |  | 発電設備種類*
|  | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | ｋＷ | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） | ｋＷ | 発電設備出力* （太陽光の場合はパネル出力） |  |  | ｋＷ
|  | インバーター・系統連系保護装置 |  | インバーター・系統連系保護装置 |  | インバーター・系統連系保護装置
|  | インバーター認証区分* |  | インバーター認証区分* |  | インバーター認証区分*
|  | インバーター認証番号 |  | インバーター認証番号 |  | インバーター認証番号
|  | インバーターメーカー* |  | インバーターメーカー* |  | インバーターメーカー*
|  | インバーター型式* |  | インバーター型式* |  | インバーター型式*
|  | 電気方式* |  | 電気方式* |  | 電気方式*
|  | インバーター定格出力* | ｋＷ | インバーター定格出力* | ｋＷ | インバーター定格出力* |  |  | ｋＷ
|  | インバーター設定力率* |  | インバーター設定力率* |  | インバーター設定力率*
|  | 電圧上昇抑制機能 | V | 電圧上昇抑制機能 | V | 電圧上昇抑制機能 |  |  | V
|  | 受動的方式* |  | 受動的方式* |  | 受動的方式*
|  | 能動的方式* |  | 能動的方式* |  | 能動的方式*
|  | 並列時許容周波数 |  | 並列時許容周波数 |  | 並列時許容周波数
|  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  | パワコン一体型蓄電池入力欄 |  | パワコン一体型蓄電池入力欄
|  | 付属蓄電池有無 |  | 付属蓄電池有無 |  | 付属蓄電池有無
|  | 蓄電ユニット型式 |  | 蓄電ユニット型式 |  | 蓄電ユニット型式
|  | 蓄電池容量 | ｋＷｈ | 蓄電池容量 | ｋＷｈ | 蓄電池容量 |  |  | ｋＷｈ
|  | 蓄電池出力 | ｋＷ | 蓄電池出力 | ｋＷ | 蓄電池出力 |  |  | ｋＷ
|  | 逆電力検出レベル | W | 逆電力検出レベル | W | 逆電力検出レベル |  |  | W
|  | セット数 |  | セット数 |  | セット数
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う，発電側課金請求対象が同時最大受電電力10kW以上となるため，発電設備出力の合計値が9.5～9.999kWとなる発電設備については，同時最大受電電力を9kWといたします。 当該による最大受電電力の決定について，変更を希望の方はご連絡ください。